Специфікація обладнання

| № з/п | Найменування | Кількість, од. | Вартість 1 од., грн. |  | Загальна вартість, грн. (без ПДВ) | Обґрунтування вартості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з ПДВ | без ПДВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Лічильник холодної води СВТУ 10 м. DN-150 | 1 | 44406,00 | 37005,0 | 37005,0 | комерційна пропозиція від НВП «Насосенергопром» |
| 2 | Лічильник холодної води СВТУ 10 м. DN-300 | 2 | 83256.0 | 69380,0 | 138760,0 |  |
| 3 | Лічильник холодної води з імпульсивним виходом MWN-80-NK | 35 | 5760,0 | 4800,0 | 168000,0 |  |
|  | Всього |  |  |  | 343 765,0 |  |
| 1 | Вузол обліку води Комплекс»ИРКА» | 3 | 49200,00 | 39360 | 118080,0 | комерційна пропозиція від ТОВ «Техноеталон» |
| 2 | Вузол обліку води Комплекс»ИРКА | 35 | 26800 | 21440 | 750400,0 |  |
|  | Всього |  |  |  | 868480 |  |
| 1 | Лічильник холодної води фланцевий MWN130 Ду 50 | 8 | 5182,5 | 4318,75 | 34550,00 | комерційна пропозиція від НВП «Насосенергопром» |

Приймаємо  комерційну пропозицію НВП « Насосенергопром»

на суму  343 765,0 грн.  як більш економічну на лічильники артсвердловин та ВНС і на суму 34 550,0 грн.  як більш економічну для будинкових лічильників холодної води.