Технічне переоснащення КНС-8 заміна насосного обладнання та заміна насосного агрегату  у виробничому корпусі очисних споруд

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності

Передбачається технічне переоснащення каналізаційно-насосної станцій №8 шляхом заміни насосних агрегатів марки СМ-125-80-315/4 та СД250/22 на  очисних спорудах на більш модернізоване

| Марка діючого насосу | Потужність встановленого кВт (на даний час) | Кількість кВт/год. в місяц | Кількість кВт/годв рік | Найменування | Потужність нового насосу кВт | Кількість кВт/год в місяць | Кількість кВт/год. в рік | Економія Електроенергії кВт | Комерцпропозиції |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СМ-125-80-315/4 | 30 | 7200 | 86400 | ZENIT ZUG oc100f 9/4 ad | 9,9 | 2376 | 285120 | 57888 | ТОВ "ЕНЕРГІЯ СВО" |  |
| СД250/22 | 37 | 26640 |  | ZENIT ZUG oc150f 30/3 ad | 32,1 | 23112 | 277344 | 42336 |  |  |
|  |  |  | 319 680 |  |  |  |  |  |  |  |

Всього економія :                                                                            100224 кВт

Загальні положення:

У зв’зку зі збільшенням об'єму стоків, що пов’язано зі збільшенням кількості абонентів постає необхідність заміни існуючих насосів на нові, оптимальні за параметрами.

Програмою передбачається встановлення 2-х насосних агрегатів на КНС-8 - ZENIT ZUG oc100f 9/4 ad

та заміну насосного агрегату у виробничому корпусі очисних споруд - ZENIT ZUG oc150q 30/3 ad