Додаток 1

до рішення

виконавчого комітету

Боярської міської ради

від 09.11.2023 № 7/31

РІЧНИЙ ПЛАН
господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення КП «Боярка-Водоканал» на 12 місяців з 01.01.2024 року

| № з/п | Показники | Код рядка | Значення, тис. куб. м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактично |  |  |  |  | передбачено чинним тарифом | плановий період 2024 рік |
|  |  |  | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | базовий період 2022 рік |  |  |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обсяг I підйому води, усього, зокрема: | 1 | 2187.87 | 1928.07 | 1898.95 | 2008.04 | 1849.87 | 2192.98 | 2142.48 |
| 1.1 | поверхневий водозабір | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | підземний водозабір | 3 | 2187.87 | 1928.07 | 1898.95 | 2008.04 | 1849.87 | 2192.98 | 2142.48 |
| 1.3 | покупна вода | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 | покупна вода в природному стані | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Витрати води технологічні до II підйому | 6 | 32.95 | 29.11 | 27.86 | 42.18 | 82.6 | 42.86 | 96.50 |
| 3 | Втрати води технологічні до II підйому | 7 | 133.09 | 98.42 | 115.84 | 123.45 | 114.74 | 96.92 | 135.89 |
| 4 | Обсяг реалізації води до II підйому | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Подано води в мережу (II підйом), усього | 9 | 2015.83 | 1800.54 | 1755.25 | 1842.41 | 1652.53 | 2053.20 | 1910.09 |
| 5.1 | зокрема: покупна питна вода | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Витрати питної води після II підйому, усього, зокрема: на потреби: | 11 | 63.06 | 55.54 | 53.78 | 51.29 | 53.78 | 53.78 | 25.50 |
| 6.1 | водопровідного господарства | 12 | 50.00 | 44.02 | 21.58 | 22.28 | 42.66 | 42.66 | 21.93 |
| 6.2 | каналізаційного господарства | 13 | 13.06 | 11.52 | 32.2 | 29.01 | 11.12 | 11.12 | 3.57 |
| 7 | Втрати та необліковані витрати питної води після II підйому | 14 | 688.25 | 449.16 | 414.02 | 436.82 | 379.97 | 414.02 | 462.58 |
| 8 | Обсяг реалізації послуг централізованого водопостачання, зокрема: | 15 | 1264.52 | 1295.65 | 1287.46 | 1354.39 | 1250.73 | 1591.10 | 1422.00 |
| 8.1 | населенню | 16 | 1018.91 | 1042.62 | 1072.55 | 1105.66 | 1009.41 | 1329.90 | 1200.00 |
| 8.2 | бюджетним організаціям | 17 | 118.77 | 120.68 | 104.26 | 114.04 | 123.62 | 122.75 | 110.00 |
| 8.3 | іншим споживачам | 18 | 126.84 | 132.35 | 110.65 | 134.69 | 117.70 | 138.45 | 112.00 |
| 9 | Обсяг пропуску стічних вод через очисні споруди, усього | 19 | 1380.74 | 1439.9 | 1475.45 | 1486.00 | 1304.35 | 1585.40 | 1480.73 |
| 9.1 | зокрема: біологічна очистка стоків | 20 | 1380.74 | 1439.9 | 1475.45 | 1486.00 | 1304.35 | 1585.40 | 1480.73 |
| 10 | Обсяг реалізації послуг з централізованого водовідведення, усього, зокрема: | 21 | 1127.04 | 1167.86 | 1175.84 | 1162.25 | 1025.21 | 1215.40 | 1200.00 |
| 10.1 | населенню | 22 | 850.52 | 788.71 | 814.76 | 837.44 | 775.07 | 930.90 | 953.00 |
| 10.2 | бюджетним організаціям | 23 | 126.60 | 125.30 | 106.91 | 119.22 | 117.65 | 149.00 | 107.00 |
| 10.3 | іншим споживачам | 24 | 149.92 | 253.85 | 254.17 | 205.59 | 132.49 | 135.50 | 140.00 |

Директор КП «Боярка-Водоканал»                                                   Андрій МИХЕЄНКО

Головний економіст                                                                              Раїса ДЕРЕМЕДВЕДЬ

Начальник виробничо-технічного відділу                                       Людмила ШЕЛЕТАЄВА

Начальник відділу збуту                                                                      Людмила СЛОМНЮК